МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования _________________________________________________________________

с. Кижинга                                                                       от 31.03.2025 № 146

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2004 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года N 2234 "Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду", в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории администрации муниципального образования «Кижингинский район»:

1. Утвердить прилагаемые:

- План  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (Приложение 1);

- Порядок мониторинга системы теплоснабжения (Приложение 2);

- Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления (Приложение 3).

-Алгоритм действий оперативных служб района при получении сообщения о возникновении аварийных ситуаций на объектах электроснабжения. Порядок ввода резервных электростанций в эксплуатацию (Приложение 4).

2. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на председателя МКУ «Комитет по инфраструктуре» администрации муниципального образования «Кижингинский район» Е..А. Хантаева.

Глава администрации

МО «Кижингинский район»                                       Лхасаранов Г.З.

Приложение N 1

к Распоряжению

"Об организации обеспечения

надежного теплоснабжения потребителей

на территории администрации муниципального

образования «Кижингинский район»

от 31.03.2025 г. N 146_

ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА

ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИЖИНГИНСКИЙ  РАЙОН»

Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ

ОБСТАНОВКИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ

Характеристика потребителей тепловой энергии,

теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Населенный пункт | Число потребителей тепловой энергии орг/квартир | Число теплоснабжающих объектов (котельных) | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ/мазут | Уголь/дрова |  |
| с. Новокижингинск | 5/318 | 1 |  | уголь | 7,56км |
| с.Кижинга | 6/85 | 2 |  | уголь | 1,97км |

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе; перебои в электроснабжении по причине аварии на электрических сетях; неблагоприятные погодно-климатические явления; человеческий фактор.

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1.1. Организация управления ликвидацией аварий

на объектах теплоснабжения

Координацию работ по ликвидации аварий на муниципальном уровне осуществляет глава администрации муниципального образования «Новокижингинск» и «Кижингинский сомон», на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта. Органом повседневного управления является  ЕДДС Кижингинского района.

1.2. Силы и средства для ликвидации аварий

объектов теплоснабжения

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство 10машинистами котельных, двумя аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальное образование | Число машинистов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| с. Новокижингинск | 4 | 3 | 1 | Ч + 30 |
| С.Кижинга | 6 | 3 | 1 | Ч + 30 |

При возникновении крупномасштабной аварии время готовности к работам по ликвидации аварии составляет 30 мин. Сроки ликвидации последствий не более 3 часов.

Резервы финансовых и материальных ресурсов

для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий

на объектах теплоснабжения

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения осуществляется руководством организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения, в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС администрации муниципального образования по телефону.

При возникновении чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, а именно в соответствии с утвержденным главой администрации МО «Кижингинский район»» алгоритмом действий  ЕДДС Кижингинского района.

Алгоритм действий диспетчера «ЕДДС Кижингинского района»

при обмене информацией с дежурными сменами экстренных

оперативных служб района при получении сообщения о

возникновении ЧС (аварии на коммунальных системах

жизнеобеспечения)

| NN пп | Мероприятия | Время, отводимое Ч + "___" | Сообщить должностному лицу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | При получении информации от населения (организации) об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (ЧС) уточнить адрес или иные сведения о месте, наличии и характер опасности жизни и здоровью людей, фамилию, имя, отчество заявителя, а также улицу, дом или ориентир и иные сведения (в том числе - номер телефона заявителя и т.д.). Обработка вызова должна быть завершена за возможно короткое время и не задерживать выезд и следование к месту ЧС. Уточнить достоверность полученной информации | Ч + 1 мин. | Председателю КЧС и ОПБ Батуеву Л.Ч.. с.т. 89148343646 |
| 2. | Немедленно довести информацию о ЧС старшему оперативному дежурному ЦУКС МЧС РФ по Республике Бурятия Дежурному ПЧ-59 11-го Хоринского ОГПС «01»;с с.т. «101» Дежурному скорой помощи Кижингинской центральной районной больницы; ОП по Кижингинскому району МО МВД «Хоринский», ООО «Коммунальные системы» МУП «Тепловик», Администрация МО «Новокижингинск» Администрация МО «Кижингинский сомон» дежурному Кижингинского РЭС филиала ОАО «Бурятэнерго» МРСК Сибири | Ч + 2 - 5 мин. | Дежурному диспетчеру ЦУКС МЧС РФ по Республике Бурятия - (83012) 214042 Дежурному ПЧ-59 11-го Хоринского ОГПС «01»;с с.т. «101» Дежурному фельдшеру Кижингинской "ЦРБ" – 03, с с.т.103 Дежурному по ОП МВД – 32484 Начальнику ООО «КС» - 32923 89148327749 Начальнику МУП «Тепловик»- 89085988176 Главе сельского поселения – 38491, с.т.89148418481 Главе сельского поселения – 89836368039 Диспетчеру РЭС - 32844 |
| 3. | Доложить о ЧС | Ч + 5 мин. | Главе администрации МО «Кижингинский район» 32232; 89148392453; Председателю КЧС и ОПБ - 8(30141) 32766; 89148343646 Главному специалисту по делам ГО и ЧС - 89149803493 |
| 4. | Доложить в ГУ ЦУКС МЧС России по Республике Бурятии о ЧС и выполненных мероприятиях | Ч + 5 мин. | Дежурному диспетчеру ЦУКС МЧС РФ по Республике Бурятия - (83012) 214042 |
| 5. | Записать информацию в рабочую тетрадь | Ч + 15 мин. |  |
| 6. | Осуществить контроль выезда и прибытия сил и средств ТП РСЧС к месту ЧС. При получении информации о необходимости дополнительного привлечения сил и средств ТП РСЧС немедленно доложить СОД ЦУКС и действовать по его указанию | Ч + 17 мин. | Дежурному диспетчеру ЦУКС МЧС РФ по Республике Бурятия - (83012) 214042 Дежурному ПЧ-59 11-го Хоринского ОГПС «01»; с.т. «101» Дежурному фельдшеру Кижингинской "ЦРБ" – 03, с с.т.103 Дежурному по ОП МВД – 32484 Начальнику ООО «КС» - 32923 89148327749 Начальнику МУП «Тепловик»- 89085988176 Главе сельского поселения – 38491, с.т.89148418481 Главе сельского поселения – 8983636803 Диспетчеру РЭС - 32844 |
| 7. | Прием от старшего оперативной группы достоверной информации о происшествии: точный адрес (улица, переулок и т.п., номер дома, строение, километр, координаты, расстояние до ближайшего населенного пункта, привязка к местности); вид транспортного средства, речного или воздушного судна (бортовой номер, принадлежность и т.п.); наличие людей, угрозы их жизни и необходимая экстренная помощь; вид перевозимого груза, его характеристика (пожароопасность, взрывоопасность и т.п.), характер повреждения транспортного средства, речного или воздушного судна и груза, опасность распространения возможной чрезвычайной ситуации на жилую застройку, промышленные объекты и объекты с массовым пребыванием людей; прогноз развития ЧС; достаточность привлечения сил и средств | через 5 мин. с момента прибытия к месту ЧС МГПО | Дежурному диспетчеру ЦУКС МЧС РФ по Республике Бурятия - (83012) 214042 |
| 8. | Письменно подтвердить полученную информацию о ЧС СОД ЦУКС: информационное донесение о ЧС; справка по силам и средствам, привлекаемым для ликвидации ЧС (БЧС); списки пострадавших, погибших, эвакуируемых, госпитализированных | После устного доклада Ч + 15 мин., Ч + 30 мин., Ч + 90 мин. | Дежурному диспетчеру ЦУКС МЧС РФ по Республике Бурятия - (83012) 214042 |
| 9. | Отметить место района ЧС условным знаком на карте. Подготовить карту района ЧС в электронном виде и представить СОД ЦУКС | Ч + 60 мин. | Председателю КЧС и ОПБ Батуеву Л.Ч. с.т. 89148343646 |
| 10. | Заполнить бланки донесений и по электронной почте передать СОД ЦУКС: - 2/ЧС; - 3/ЧС; - 4/ЧС | Ч + 60 мин. | Дежурному диспетчеру ЦУКС МЧС РФ по Республике Бурятия - (83012) 214042 |
| 11. | При получении информации от СОД ЦУКС о выезде на место ЧС оперативной группы ГУ МЧС России по Республтке Бурятия, организовать с ней взаимодействие по обмену информацией | Каждые 2 часа по прибытию ОГ ГУ | Главе администрации МО «Кижингинский район» 32232; 89148392453; Председателю КЧС и ОПБ - 8(30141) 32766; Дежурному диспетчеру ЦУКС МЧС РФ по Республике Бурятия - (83012) 214042 |
| 12. | При получении информации о локализации, ликвидации последствий ЧС немедленно доложить и подготовить итоговую справку, доклад | Немедленно после получения информации от дежурных диспетчеров: "01", "02", "03" (не позднее 5 мин.) | Главе администрации МО «Кижингинский район» 32232; 89148392453; Председателю КЧС и ОПБ - 8(30141) 32766; Дежурному диспетчеру ЦУКС МЧС РФ по Республике Бурятия - (83012) 214042 |

Примечание:

1. Необходимо особое внимание обратить на то, что дежурный диспетчер после приема сообщения о ЧС, происшествии социально значимого характера должен сначала сообщить в ДДС экстренных оперативных служб и служб жизнеобеспечения для привлечения сил постоянной готовности, а затем осуществить установленные доклады руководству и старшему оперативному дежурному ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия".

2. О всех случаях ЧС, происшествиях социально значимого характера сообщать дежурному диспетчеру ПЧ, так как оперативная группа ПЧ отвечает за представление фотоматериалов с места ЧС, происшествий социально значимого характера в дежурную смену ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия".

Приложение N 2

к Распоряжению

"Об организации обеспечения

надежного теплоснабжения потребителей

на территории администрации муниципального

образования «Кижингинский район»

от  31.03. 2025 г. N 146

ПОРЯДОК

МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация муниципального образования «Кижингинский район».

4. Система мониторинга включает в себя:

сбор данных;

хранение, обработку и представление данных;

анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

исполнительная документация в электронном виде;

данные о грунтах в зоне прокладки теплосети.

Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях. Анализ данных производится специалистами Администрации совместно с теплоснабжающей, сетевой организациями. На основе анализа данных принимается соответствующее решение.

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Приложение N 3

к Распоряжению

"Об организации обеспечения

надежного теплоснабжения потребителей

на территории муниципального

образования «Кижингинский район»

от 31.03.2025 г. N 146

ПОРЯДОК

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРО-, ВОДО- И

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЛУЖБ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации муниципального образования «Кижингинский район», ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения поселка Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

2. Основной задачей администрации муниципального образования «Кижингинский район», организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

3. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и республиканским законодательством.

4. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального образования «Кижингинский район» определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору.

6. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

7. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

8. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования.

9. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

10. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться только при наличии ордера на производство земляных работ.

11. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

12. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производится за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

13. Органу местного самоуправления и подразделению государственной инспекции безопасности дорожного движения рекомендуется оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

14. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

15. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

16. принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

17. незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию муниципального образования.

18. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.

Приложение №4

к Распоряжению главы МО

№146 от 31.03.2025 г.

Алгоритм действий

оперативных служб района при получении сообщения о

возникновении аварийных ситуаций на объектах электроснабжения.

Порядок ввода резервных электростанций в эксплуатацию.

1.Список социально значимых объектов, обеспеченных АИП:

| № п/п | Объект | Наличие РИСЭ, кол-во | Собственник. Место хранения. Адрес | Тип. Модель. | Мощность, кВт. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная п.Новокижингинск | 1 | с.Кижинга, ул.Ленина, 2 | АД-120 | 120 | С.Вострецов |
| 2 | Центральная котельная с.Кижинга, котельная ЦРБ | 1 | с.Кижинга, ул.Ленина, 2 | АД-120 | 120 | В.А.Балданов |
| 3 | Учреждения образования района | 1 | с.Кижинга, ул.Коммунистическая, 12 | ЭСД «Чемпион» 10-12 10/12 квт. | 10 | Т.Б.Аюржанаев |
|  | Итого | 3 |  |  |  |  |

Позвонить диспетчеру РЭС, о причинах прекращения электроэнергии, предполагаемых сроках подачи электроэнергии.

В случае невозможности подачи на срок более 1 часа, известить дежурно-диспетчерскую службу предприятия.

ООО «Коммунальные системы» (отв. В.А.Балданов)

- Подготовить электростанцию АД-120 к работе. (отв.Б.П.Балдандоржиев - электрик ООО Коммунальные системы)

- Отключить вводной главный рубильник от подстанции.

4.         Проверить затяжку болтов и гаек двигателя и генератора, крепление рамы к фундаменту, а также крепление всех других узлов ДЭС.

5.         Заполнить все системы и проверить плотность соединений трубопроводов, устранить замеченные неисправности, удостовериться в соответствии монтажа всех систем рекомендуемым схемам и устранить несоответствие в случае необходимости.

6.         Убедиться в надежности разъемных соединений и соответствии подключения шкафов и узлов электроагрегата проектной электрической схеме соединений.

7.         Проверить системы маслосмазки и охлаждения генератора.

8.         Проверить правильность присоединения выводов генератора к сети котельной и надежность заземления корпуса.

9.  Запустить генератор.

МУП «Тепловик» (отв. С.Вострецов)

- Подготовить электростанцию АД-120 к работе. (отв.А.Т.Павлов - электрик МУП «Тепловик»)

- Отключить вводной главный рубильник от подстанции.

4.         Проверить затяжку болтов и гаек двигателя и генератора, крепление рамы к фундаменту, а также крепление всех других узлов ДЭС.

5.         Заполнить все системы и проверить плотность соединений трубопроводов, устранить замеченные неисправности, удостовериться в соответствии монтажа всех систем рекомендуемым схемам и устранить несоответствие в случае необходимости.

6.         Убедиться в надежности разъемных соединений и соответствии подключения шкафов и узлов электроагрегата проектной электрической схеме соединений.

7.         Проверить системы маслосмазки и охлаждения генератора.

8.         Проверить правильность присоединения выводов генератора к сети и надежность заземления корпуса.

9.  Запустить генератор.

Учреждения отдела образования

- Доставить на аварийном автомобиле УАЗ-469 гос.номер х584кс ЭСД «Чемпион» 10-12 10/12 квт на котельную. (отв. Главный специалист Т.Б.Аюржанаев)

- Подготовить электростанцию к работе. (отв.- электрик ЭТЦ А.С.Ганжитов )

- Отключить вводной главный рубильник от подстанции.

4.         Убедиться в надежности разъемных соединений и соответствии подключения шкафов и узлов электроагрегата проектной электрической схеме соединений и надежность заземления корпуса.

5.  Запустить генератор.

2. Ответственным лицам и электрикам предприятий вести журнал учета наличия ГСМ на резервных источниках питания. Поддерживать их в рабочем состоянии. Ежемесячно проводить тренировки с действующим персоналом. Следить за заряженным состоянием аккумуляторов.

Зам.руководителя

Администрации МО «Кижингинский район»

Председатель комитета 						Е.А.Хантаев